娄底职业技术学院

医学科研中心(细胞实验设备）项目

采

购

需

求

资产管理处

2024年12月

娄底职业技术学院

医学科研中心(细胞实验设备）采购项目

采购需求

- 项目概述：该项目为医学科研中心(细胞实验设备）采购项目，包括二氧化碳培养箱、显微镜、分析天平、动物解剖台、智慧交互大屏等，具体设备详见附件采购清单。

- 项目预算控制价：244600元：

- 采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品参数及说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2024年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，采购人正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，2天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号、规格。

六、设备采购清单

详见附件一、附件二。

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证金10000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后一个月内一次性付清。

资产管理处

2024年12月2日

医学科研中心(细胞实验设备）项目报价明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 推荐品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化碳培养箱 | 技术参数 1、培养箱基本参数： （1）类型：气套式触摸屏 （2）界面显示：≥7.0寸触摸屏 （3）外形尺寸（L×D×H）：≧600mm×590mm×900mm （4）培养箱箱内尺寸（L×D×H）：≧370mm×410mm×520mm （5）公称容积：≧80L （6）额定功率：≥600W （7）控温方式：PT100 （8）控温范围：Rt+5--60℃ （9）温度波动：≦±0.3（@37）℃ （10）温度均匀性：≦±0.5（@37）℃ （11）CO2控制方式：IR红外线传感器（MH），传感器采用双通道双滤镜红外技术。 （12）浓度控制范围：0--20（vol%） （13）浓度控制误差：±1.0％（@5.0％±0.5％） （14）浓度均匀性：±0.2（vol%） （15）相对湿度：≥90%（RH%），该参数不显示 （16）环境温度：5—30℃，建议25±2℃ （17）过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97% （18）隔板：标配2块，最多可增加5块 （19）电源电压：AC220/（110V选配） （20）数据存储 :USB接口 （21）数据曲线界面 （22）灭菌方式：UV灭菌 （23）设备净重：≥62Kg | biobase； 世平； |  | 1 | 27000 | 27000 |  |  |  |
|  | 倒置显微镜 | 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2.1 倒置相差显微镜 2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离满足国际标准≥45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4 照明装置：高性能LED光源 2.1.5 物镜： 2.1.5.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8） 2.1.5.2 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8） 2.1.5.3 预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） 2.1.5.4 预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为≥22 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：IPC系统，采用预对中相差滑块，无需校准即可实现高反差清晰图像。 2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 2.2 高分辨率显微成像专用相机 2.2.1 ≥2000万像素CMOS芯片相机 2.2.2 采集分辨率≥ 5440 x 3648 像素 2.2.3 USB 3.0 通用型接口 2.2.4 1英寸靶面，2.4×2.4um像元 2.2.5 全幅全分辨率采集帧速不小于30fps（USB 3.0） 2.2.6 具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加等处理。 | 奥林巴斯；徕卡 |  | 1 | 59000 | 59000 |  |  |  |
|  | 荧光显微镜 | 1.无限远色差校正光学系统，模块化设计，多功能组合，确保系统多用性。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统； 3、放大倍数：40X—1000X； 4、目镜：大视场高眼点目镜10X，视场数Φ23 5、镜筒组：绞链式三目镜筒，≥30度倾斜，光瞳间距48—76mm，两档转换，100%观察，20%观察，同时80%摄影 6、粗微动同轴式调焦且低手位操作, 行程≥25mm，微调精度≥2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置。 7、平台组：机械移动平台，钢丝传动，无凸出齿条，进口导轨，电动接口，XY行程≥50mm，直线度0.01，平行度0.05，十字摇杆开关，精度平台尺寸：≥182X140mm，范围：≥52X77mm，双片夹结构， 8、柯拉照明系统：光源外置通过反射进入聚光镜（非直射照明），形成真正准柯拉照明系统， 6V/30W进口灯泡，超长寿命； 9、无限远半复平场荧光物镜： PLAN4X/0.1， PLAN10X/0.25， PLAN20X/0.40(弹簧)， PLAN40X/0.66(弹簧)， PLAN100X/1.25(弹簧，油)； 10、物镜转换器：内倾式五孔滚珠轴承，带防霉装置； 11、聚光镜组：摇出式阿贝聚光镜， NA= 1.25，带刻度的可变光栏； 12、落射荧光装置：B、 G、UV四组组落射荧光 器，B激发光波 段:450~490nm， G激发 光波段:495~555nm，UV 激发光波段320~380nm， 用于明视场观察及荧光 观察，100W汞灯电源组 或高亮LED光源（可选 指针式电源组或数字式 电源组带记时装置） 13.数码摄像系统 13.1 一体化全内置式数码芯片； 13.2专用光学C型接口； 13.3 ≥2000万像素冷CCD（-20℃—50℃），≥3648x 5440，芯片1″，逐行扫描彩色图像传感器，帧率15-30fps； 13.4 数码系统： 高速3.0USB接口，图像传感器： CMOS（彩色）。扫描方式：逐 行；最大分辨率：≥3648x 5440 （约20，000，000像素）；传感器尺寸：1″；像元大小：≥2.4um x 2.4um；成像区域尺寸：≥6.119mm(H) x4.589mm(V)；视频格式与帧速：≥15@5440x3648，50@2736x1824，60@1824x1216；采样平均(Binning)：1x1，2x2；曝光范围与方式：0.1ms-15s, ROI 自动或手动；白平衡：ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整；色彩还原技术：Ultra-Fine TM颜色处理引擎,OPTPro图像分析软件,操作简便，功能强大，具有分析、测量、统计功能：； 13.4.1图像采集：可对图像的分辨率大小、采集储存格式、画面属性、色彩、对比度、暴光、白平衡等参数设置，并可拍照、录像等操作。 13.4.2图像测量：可对图像进行长度、周长、夹角、面积、圆直径及椭圆长短等参数的测量，并且参数可通过EXCEL格式导出。 13.4.3图像处理：可实时动态地对亮度、对比度、色度和饱和度、红，绿，蓝颜色进行调整，可对拍的图像进行反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化、去除噪声、旋转、翻转、镜像等图像处理、可进行荧光三色合成等处理。 13.4.4绘图标注：方便地进行文字标注、简便的箭头指示，以及进行多种几何图形注解。 13.4.5分割计数：单色和多色二值化阀值调整，腐蚀、去除孔洞功能进一步准确地勾划出轮廓，迅速的统计数量，给出整体与周长、面积等参数。 13.4.6图像拼接：当显微镜只能拍摄到标本的局部图像时，按顺序排列所得到的局部图像，然后使用图像拼接功能，即可得到整个标本拍摄到的全局图像进行研究和保存。 13.4.7图像融合：当标本厚薄不均或表面存在高度差时，由于受到高倍物镜景深的限制，只能观察到局部清晰的图像，则可将不同焦面的图像拍摄下来，利用图像融合功能，即可行得到整幅完整清晰的图像；可进行三色荧光融合。 13.4.8图文报告：可轻松制作图文结合的实验报告，可对标本进行详细文字说明，并打印。 | 奥特；澳浦 |  | 1 | 65600 | 65600 |  |  |  |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 1.外形尺寸：≤600×520×630mm； 2.工作区尺寸：≤370×340×358mm 3.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配2件），箱体外部为碳钢喷塑，采用背部加热，强制对流结构。 4.保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，设备表面温度低，减少受外界环境温度的影响。 5.耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。 6.具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。 7.采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能 8.温度选择范围：RT+10-300℃。 9.设备容积：≥45L。 10.温度显示分辨力：0.1℃。 11.温度均匀性：≤最高温度±2.5％ 12.功率：≥1545W 13.具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min 选配：隔板架；可选配福马脚轮，移动更方便，选配USB数据输出口，箱内温度数据电子文件记录；微型打印机，箱内温度数据纸质记录； | biobase；雅马拓 |  | 2 | 3200 | 6400 |  |  |  |
|  | 细胞冷冻储存器 | 采用高强度铝合金制造； 高真空多层绝热设计； 几何容积L ≥31.5 空 重 kg ≥14.8 口 径 mm ≥200 外 径 mm ≥446 高 度 mm ≥675 静态液氮日蒸发量 L/d ≥0.68 静态液氮保 存 期 d≥46 | 金凤、中科都菱 |  | 2 | 3500 | 7000 |  |  |  |
|  | 分析天平 | 1，可读性：0.01/0.1mg；最大称量值： 42/120g； 2，最大称量值重复性(s)： 0.02/0.1mg； 3，线性：±0.03mg/0.2mg； 4，称盘尺寸：φ80mm ； 5，外型尺寸(W×D×H)(mm) :217×356×338。 性能： 6，使用世界领先的单体模块传感器UniBloc。 7，采用机械组件的密封结构。 8，内装“PSC”全自动校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动开始校准； 9，使用定时校准功能，实现稳定的灵敏度。 10.内装“直通视窗”功能，连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序； 11. 内置RS-232C，数据I/0，键盘等通讯接口，方便连接打印机、电脑、键盘等外围设备。 12.具有不同的称量模式，满足不同称量环境要求； 13.具有间隔定时输出、个数测定、单位换算、公式称量、模拟显示等内置应用程序。 14.电源：交流电。 | 瑞得威；岛津 |  | 1 | 17000 | 17000 |  |  |  |
|  | 分析天平 | 1，使用单体模块传感器UniBloc。 2，采用机械组件的密封结构。 3，全自动外部校准，配备砝码。 4，量程：≥120g，可读性：≤0.1mg，称盘尺寸(mm)：直径≥80 5，重复性：0.1mg，线性：0.2mg 6，内装“直通视窗”功能，可将天平的测定结果直接传输到Windows电脑上Excel或其他应用程序上。无需安装任何软件，简单的设置和只需电缆连接即可。 7，水平气泡在前方，方便检查水平，具备合格判别功能，具备百分比称量功能，具备下挂钩称量，有自动打印功能。 8，不锈钢称量盘，配置滑行玻璃防风罩，付过载保护机构，具备故障自动判别功能。 9，铝合金铸铁外壳，可防静电、防有机物腐蚀。 | 瑞得威；岛津 |  | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  |
|  | 动物解剖台 | 1.双层台面结构，台面上三块带圆孔的拦板、可移动装卸，便于清洗。 台面带有刻度尺，便于测量。 2.水池内设有尸体毛发隔离器,防止毛发进入排水管道. 3.水池有红外感应水龙头与高位手动水龙头，冷热水温可调(需跟外热水器连接) 4.有移动喷淋水枪水压可调节,可冲洗台解剖台整体污物 5.台面两边有水幕装置可自动冲洗尸体污物 6.水池下面有粉碎机可粉碎解剖后的碎组织、小骨头，通过排水口排出 7.排风系统功能，采用台面内侧倾斜35度两边抽风口向下内负压抽风方式。（需跟外抽风机连接） 8.台面上有移动盘可用于解剖过程的脏器放置 9.解剖台有升降采用新型电动控制升降，稳定可靠 规格：≥1400*800*850mm | 康力泰；菲藤 |  | 1 | 25500 | 25500 |  |  |  |
|  | 手动单道可调移液器 | 10-100ul | 大龙；艾本德 |  | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 手动单道可调移液器 | 100-1000ul | 大龙；艾本德 |  | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 手动单道可调移液器 | 5-50ul | 大龙；艾本德 |  | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 手动单道可调移液器 | 2-20ul | 大龙；艾本德 |  | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 手动单道可调移液器 | 0.5-10ul | 大龙；艾本德 |  | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 实验室应急标识与生物安全实验室标识 | 定制实验室标识标牌5mm亚克力uv120*45cm10个，定制60*60cm贴纸20张，应急照明灯2个：材质：金属铁 应急：≥90min 灯珠：LED 材质：阻燃 输入电压：24V-220V 主电功耗：3W，单面-左向出口标志灯 ≥320mm*145mm*2.5mm，单面-右向出口标志灯：≥320mm*145mm*2.5 mm包含以上布线及安装。 | 定制 |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |
|  | 智慧交互大屏 | 一、整体设计： 1. 整机屏幕采用超高清LED 液晶屏，显示尺寸不小于86英寸，显示比例16:9，显示分辨率不小于3840×2160，可视角度不小于178°，灰度等级不小于256阶；色域覆盖率不低于NTSC 95%； 2.整机采用红外触控技术，书写高度不高于2mm;响应时间小于4ms。 3. 整机屏幕采用防眩光玻璃，钢化防护玻璃≤4mm，表面硬度不低于莫氏8级，抗强光干扰性能，在不低于300KLUX照度的光照下保证书写功能正常。玻璃面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，保障教学安全。 4. 整机内置双路双频WIFI，支持2.4G/5G双频，在无PC条件下，整机可上网，同时可开AP热点； 5. 整机前置物理按键至少不小于6个，可实现包含电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏等功能。 6. 整机前置接口具备：USB3.0≥2，HDMI≥1，Touch USB≥1，Type-C≥1；整机后置接口需具备：USB≥2，YPbPr IN≥1，AV IN≥1，RJ45≥2 （不含OPS RJ45接口）等； 7.整机具备HDR技术，提升动态对比度、色彩梯度，有助显示效果更真实更自然； 8. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB），LB限值范围≤0.4。 9. 整机具备屏幕保护功能，可防止屏幕在长时间静止画面对屏幕的灼伤，显示画面长时间静止后，可通过开启屏保程序保护屏幕。 10. 多功能按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、熄屏、系统恢复、关机操作。 11. 在USB Type-C通道下支持一根Type-C数据线实现外部电脑与互动大屏之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输。 12.整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.0版本，工作距离≥12m，可连接外部蓝牙设备进行教学应用。 13. 整机具备窗口下移功能，下移高度可选择1/3或者1/2，且可通过不少于2种方式恢复显示窗口。 14.整机具备分屏书写，无PC条件下，提供分屏书写，具备2分屏和3分屏功能，支持多个学生同时上台书写；白板软件具备精细擦除功能，可模拟铅笔使用习惯，细头识别书写，粗头识别橡皮擦。 15.整机具备常用小工具，支持聚光灯、投票、倒计时、截屏、一键锁屏等操作。 16.整机采用双系统架构，安卓系统不低于Android8.0，内存不低于3GB，存储空间不低于16GB： 二、内置电脑： 1.整机内置PC模块：OPS电脑采用通用80pin接口，方便后期维护及升级，CPU不低于Intel 酷睿 i5 十代处理器；内存不低于8GB DDR4；硬盘不低于256G SSD;OPS与大屏需为同一制造厂商，提供3C及无线电发射设备核准证书； 三、服务： 1、包安装可移动支架。 2、加送碎屏险2年。 | 互视达；联想 |  | 1 | 13000 | 13000 |  |  |  |
|  | 洗眼器 | 主体：高度245，宽100mm 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 洗眼喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 开关：水流在1秒钟内快速启动，方便使用 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 水压：最大耐水压7巴 包含水管接头及安装。 | 洗明；圣幔牌； |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 236800 |  |  |  |

附件二 台式计算机框架式协议采购清单

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 推荐品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 图形处理器 | 机箱≥18L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器，防尘抽拉式IO盖板设计； 处理器采用板载设计，处理器是通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心的安全可靠测评，八核，主频2.7GHz及以上；，8MB二级缓存及以上，16纳米制程，70W功耗； 内存≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； 显卡≥2G独立显卡，另支持集成显卡，默认独显输出； 硬盘≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T； 电源功率≤180W，电源通过80PLUS认证； 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 接口扩展：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装）； 数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式；（提供功能性截图并加盖制造商公章） 显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； 服务:提供原厂三年免费上门保修服务(提供原厂售后服务承诺函，加盖制造商公章)。 | 联想；清华同方 |  | 2 | 3900 | 7800 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 7800 |  |  |  |