娄底职业技术学院综合校区

苗木补栽项目

采

购

需

求

后勤服务中心

2024年11月

综合校区绿化补栽项目采购需求

- 工程概况：

- 本工程为娄底职业技术学院综合校区苗木补栽，项目地点娄底职院综合校区，主要包括补栽香樟树24株、雪松2株、广玉兰1株、桂花树18株、红叶石楠300㎡，含成活期养护、三角桩及草绳绕树干等内容。

二、预算控制价：168321.93元。

三、采购方式：询价采购后在电子卖场直购。

四、资质条件及要求：

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交。

2、特定资质条件：无。

3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

6、本项目专门面向中小企业采购且不接受联合体投标。

7、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

8、主要材料进场时须进行初验。

五、交货时间、地点及方式：

1、交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2、交货地点：娄底职业技术学院院内指定地点。

3、交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、履约保证金交纳及付款方式：

1、合同签订前需要缴纳履约保证金捌仟元整（转入学校指定对公账号），履约保证金在竣工验收合格后一个月内无息退还。

2、验收合格结算审计后一个月内支付结算价款总额的97％，余款（工程款总额的3％）作为质保金，待质保期（一年）满后如无工程质量问题一个月内无息支付。

- 合同工期：合同签订后，30个日历日内完成竣工验收。

## 工程质量和质保期：

- 本项目材料和设备均按国家有关规范要求，由中标人供应运送至现场，保证材料和设备质量合格，工程质量达到合格及以上等级。质保期均按国家相关规定执行。栽植的苗木、灌木、草皮养护期一年，包成活，具体施工项目内容及要求见招标清单。

九、报价方式及计价办法：

1、报价方式：供应商在采购人的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不能下浮优惠，报价下浮率不能低于2.0％（只保留至小数点后一位），否则视为无效报价。

2、暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3、工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4、按湘计价[2020]56号规定的简易计税法，只计取工程直接费、绿色施工安全防护措施项目费、税金。

5、人工工资综合单价计取按湘建价（2020）56号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

6、中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。

后勤服务中心

2024年11月18日

附件一：

报 价 函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位综合校区绿化补栽项目询价采购公告要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为      ％（报价不能低于2.0%）。

2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

2024 年   月  日

附件2：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码：                          注册登记机构：

日期：                              有效期：

注册资本：                          地址：                          经济行业：                          经济性质：

法定代表人(负责人)姓名(签字)          授权代表人姓名(签字)：

身份证号：                            身份证号：

手机号:                               手机号:

附件3：

娄底职业技术学院综合校区苗木补栽项目主要材料清单

## 单位：                               日期：2024年  月   日

| 序号 | 名称 | 规格 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |